## Sayfa1
Imaj Bilgisayar Kursu1
|  |  |  | abcd11 |  |  |  | Tarih: | 11.03.2018
|  |  |  | Sayın: | Entes Elektrik
Aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler için KDV hariç teklif fiyatlarınızı bekler; Hayırlı çalışmalar dileriz.
SIRA | TEKLIF ID | TEDARIKCI ID | MALZEME ID | NO | MALZEME ADI | BİRİMİ | MIKTAR | KDV % | BİRİM FİYATI
| 3 | 1 | 11 | 1 | Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (NVR) | adet | 40
| 3 | 1 | 12 | 2 | Dış Ortam Sabit Box/Bullet Tipi Kamera (Kamera Muhafazası ve Infrared LED Projektör dahil) | adet | 768
| 3 | 1 | 13 | 3 | Hareketli (Speed Dome) Kamera | adet | 34
| 3 | 1 | 14 | 4 | Saha Anahtarı (TİP1) | adet | 109
| 3 | 1 | 15 | 5 | İç ortam ağ anahtarı (TİP2) | adet | 47
| 3 | 1 | 16 | 6 | Klima 8 BTU İNVERTIR | adet | 37
| 3 | 1 | 17 | 7 | Operatör Bilgisayarı | adet | 42
| 3 | 1 | 18 | 8 | Operatör Bilgisayarı Monitörü | adet | 42
| 3 | 1 | 19 | 9 | Rack Kabin | adet | 48
| 3 | 1 | 20 | 10 | Saha Dolabı | adet | 100
| 3 | 1 | 21 | 11 | 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | adet | 108
| 3 | 1 | 22 | 12 | 5 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | adet | 40
| 3 | 1 | 23 | 13 | Dıs Mahal Kazısı Toprak | metre | 2570
| 3 | 1 | 24 | 14 | Dıs Mahal Kazısı Asfalt/Beton | metre | 8390
| 3 | 1 | 25 | 15 | Menhol | adet | 307
| 3 | 1 | 26 | 16 | Dış Ortam Koruyucu Boruları (Koruge Boru) | adet | 21860
| 3 | 1 | 27 | 17 | Enerji Besleme Kabloları | metre | 24990
| 3 | 1 | 28 | 18 | Cat 6A UTP Kablo | metre | 32960
| 3 | 1 | 29 | 19 | Cat6A Patch Panel | adet | 145
| 3 | 1 | 30 | 20 | Fiber Patch Panel (Cord) | adet | 145
| 3 | 1 | 31 | 21 | Fiber Optik Pigtail ve kablosu | adet | 305
| 3 | 1 | 32 | 22 | Fiber Optik Ek Kutu | adet | 54
| 3 | 1 | 33 | 23 | Fiber Optik Atlama Kablosu | adet | 306
| 3 | 1 | 34 | 24 | SM Fiber Optik (F/O) Kablo | metre | 12500
| 3 | 1 | 35 | 25 | Elektrik Panosu | adet | 40
| 3 | 1 | 36 | 26 | Anahtarlı Otomatik Sigorta | adet | 430
| 3 | 1 | 37 | 27 | Prizler | adet | 215
| 3 | 1 | 38 | 28 | Kablo Kanaletleri | metre | 1450
| 3 | 1 | 39 | 29 | Delikli Tip Kapaklı Metal Kablo Kanalı | metre | 1120
| 3 | 1 | 40 | 30 | Direk ve Sabitleme (8 Metre) | adet | 176
| 3 | 1 | 41 | 31 | Direk Üzeri Uzatma Aparatı | adet | 38