## Sayfa1
|  |  |  | ASH GRUP ELEKTRİK MAKİNA LTD.ŞTİ |  |  |  |  | Tarih
|  |  |  | BATMAN |  |  |  |  | 30.04.2018
|  |  |  | Sayın: | Kurt Bilişim Aş.
Aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler için KDV hariç teklif fiyatlarınızı bekler; Hayırlı çalışmalar dileriz.
SIRA | TEKLIF ID | TEDARIKCI ID | MALZEME ID | NO | MALZEME ADI | BİRİMİ | MIKTAR | KDV % | BİRİM FİYATI
| 2 | 1002 | 1002 | 1 | Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (NVR) | adet | 4095
| 2 | 1002 | 1003 | 2 | Dış Ortam Sabit Box/Bullet Tipi Kamera (Kamera Muhafazası ve Infrared LED Projektör dahil) | adet | 526.5
| 2 | 1002 | 1004 | 3 | Hareketli (Speed Dome) Kamera | adet | 510.9
| 2 | 1002 | 1005 | 4 | Saha Anahtarı (TİP1) | adet | 2652
| 2 | 1002 | 1006 | 5 | İç ortam ağ anahtarı (TİP2) | adet | 3354
| 2 | 1002 | 1007 | 6 | Klima 8 BTU İNVERTIR | adet | 1900
| 2 | 1002 | 1008 | 7 | Operatör Bilgisayarı | adet | 2125.5
| 2 | 1002 | 1009 | 8 | Operatör Bilgisayarı Monitörü | adet | 507
| 2 | 1002 | 1010 | 9 | Rack Kabin | adet | 1669.2
| 2 | 1002 | 1011 | 10 | Saha Dolabı | adet | 1443
| 2 | 1002 | 1012 | 11 | 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | adet | 838.5
| 2 | 1002 | 1013 | 12 | 5 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | adet | 3198
| 2 | 1002 | 1014 | 13 | Dıs Mahal Kazısı Toprak | metre | 10
| 2 | 1002 | 1015 | 14 | Dıs Mahal Kazısı Asfalt/Beton | metre | 15
| 2 | 1002 | 1016 | 15 | Menhol | adet | 480
| 2 | 1002 | 1017 | 16 | Dış Ortam Koruyucu Boruları (Koruge Boru) | adet | 4.25
| 2 | 1002 | 1018 | 17 | Enerji Besleme Kabloları | metre | 4.65
| 2 | 1002 | 1019 | 18 | Cat 6A UTP Kablo | metre | 1.15
| 2 | 1002 | 1020 | 19 | Cat6A Patch Panel | adet | 31.2
| 2 | 1002 | 1021 | 20 | Fiber Patch Panel (Cord) | adet | 51.48
| 2 | 1002 | 1022 | 21 | Fiber Optik Pigtail ve kablosu | adet | 4.641
| 2 | 1002 | 1023 | 22 | Fiber Optik Ek Kutu | adet | 140.4
| 2 | 1002 | 1024 | 23 | Fiber Optik Atlama Kablosu | adet | 4.641
| 2 | 1002 | 1025 | 24 | SM Fiber Optik (F/O) Kablo | metre | 1.75
| 2 | 1002 | 1026 | 25 | Elektrik Panosu | adet | 1800
| 2 | 1002 | 1027 | 26 | Anahtarlı Otomatik Sigorta | adet | 7.5
| 2 | 1002 | 1028 | 27 | Prizler | adet | 6.5
| 2 | 1002 | 1029 | 28 | Kablo Kanaletleri | metre | 8.5
| 2 | 1002 | 1030 | 29 | Delikli Tip Kapaklı Metal Kablo Kanalı | metre | 9
| 2 | 1002 | 1031 | 30 | Direk ve Sabitleme (8 Metre) | adet | 860
| 2 | 1002 | 1032 | 31 | Direk Üzeri Uzatma Aparatı | adet | 175