## Sayfa1
|  |  |  | ASH GRUP LTD.ŞTİ |  |  |  |  | Tarih
|  |  |  | BATMAN |  |  |  |  | 6.04.2018
|  |  |  | Sayın: | Begde bilgisayar
Aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler için KDV hariç teklif fiyatlarınızı bekler; Hayırlı çalışmalar dileriz.
SIRA | TEKLIF ID | TEDARIKCI ID | MALZEME ID | NO | MALZEME ADI | BİRİMİ | MIKTAR | KDV % | BİRİM FİYATI
| 1 | 2 | 1 | 1 | Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (NVR) | adet | 4095 | 18% | 34
| 1 | 2 | 2 | 2 | Dış Ortam Sabit Box/Bullet Tipi Kamera (Kamera Muhafazası ve Infrared LED Projektör dahil) | adet | 526.5 | 18% | 23414
| 1 | 2 | 3 | 3 | Hareketli (Speed Dome) Kamera | adet | 510.9 | 18% | 342
| 1 | 2 | 4 | 4 | Saha Anahtarı (TİP1) | adet | 2652 | 18% | 34
| 1 | 2 | 5 | 5 | İç ortam ağ anahtarı (TİP2) | adet | 3354 | 18% | 345
| 1 | 2 | 6 | 6 | Klima 8 BTU İNVERTIR | adet | 1900 | 18% | 34
| 1 | 2 | 7 | 7 | Operatör Bilgisayarı | adet | 2125.5 | 18% | 23
| 1 | 2 | 8 | 8 | Operatör Bilgisayarı Monitörü | adet | 507 | 18% | 43
| 1 | 2 | 9 | 9 | Rack Kabin | adet | 1669.2 | 18% | 43
| 1 | 2 | 10 | 10 | Saha Dolabı | adet | 1443 | 18% | 45
| 1 | 2 | 11 | 11 | 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | adet | 838.5 | 18% | 54
| 1 | 2 | 12 | 12 | 5 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | adet | 3198 | 18% | 65
| 1 | 2 | 13 | 13 | Dıs Mahal Kazısı Toprak | metre | 10 | 18% | 67
| 1 | 2 | 14 | 14 | Dıs Mahal Kazısı Asfalt/Beton | metre | 15 | 18% | 56
| 1 | 2 | 15 | 15 | Menhol | adet | 480 | 18% | 432
| 1 | 2 | 16 | 16 | Dış Ortam Koruyucu Boruları (Koruge Boru) | adet | 4.25 | 18% | 321
| 1 | 2 | 17 | 17 | Enerji Besleme Kabloları | metre | 4.65 | 18% | 21
| 1 | 2 | 18 | 18 | Cat 6A UTP Kablo | metre | 1.15 | 18% | 324
| 1 | 2 | 19 | 19 | Cat6A Patch Panel | adet | 31.2 | 18% | 43
| 1 | 2 | 20 | 20 | Fiber Patch Panel (Cord) | adet | 51.48 | 18% | 45
| 1 | 2 | 21 | 21 | Fiber Optik Pigtail ve kablosu | adet | 4.641 | 18% | 546
| 1 | 2 | 22 | 22 | Fiber Optik Ek Kutu | adet | 140.4 | 18% | 65
| 1 | 2 | 23 | 23 | Fiber Optik Atlama Kablosu | adet | 4.641 | 18% | 6756
| 1 | 2 | 24 | 24 | SM Fiber Optik (F/O) Kablo | metre | 1.75 | 18% | 45
| 1 | 2 | 25 | 25 | Elektrik Panosu | adet | 1800 | 18% | 43
| 1 | 2 | 26 | 26 | Anahtarlı Otomatik Sigorta | adet | 7.5 | 18% | 423
| 1 | 2 | 27 | 27 | Prizler | adet | 6.5 | 18% | 234
| 1 | 2 | 28 | 28 | Kablo Kanaletleri | metre | 8.5 | 18% | 432
| 1 | 2 | 29 | 29 | Delikli Tip Kapaklı Metal Kablo Kanalı | metre | 9 | 18% | 45
| 1 | 2 | 30 | 30 | Direk ve Sabitleme (8 Metre) | adet | 860 | 18% | 54
| 1 | 2 | 31 | 31 | Direk Üzeri Uzatma Aparatı | adet | 175 | 18% | 56